## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ РП 79 - ТП 1105 | 10 (10.5) | 06,10 2022.01.12 | 06,40 2022.01.12 | В | 0.5 | 1С-10кВ ТП-1105, 1С-10кВ ТП-1104, 1С-10кВ ТП-1103 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | № 1 от 12.01.2022г | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 08,10 2022.01.20 | 10,10 2022.01.20 | П | 2 | ТП-1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,58 2022.01.27 | 14,16 2022.01.27 | П | 3.3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 0.38 | 10,00 2022.02.01 | 10,59 2022.02.01 | П | 0.983 | ТП-212 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2327 | 0.38 | 09,30 2022.02.02 | 11,24 2022.02.02 | П | 1.9 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-4748 | 0.38 | 09,30 2022.02.04 | 12,30 2022.02.04 | П | 3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 08,10 2022.02.09 | 08,53 2022.02.09 | П | 0.717 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ10кВ ПС "ЧАМЗ", яч.17 - ТП-417 (2) | 10 (10.5) | 09,45 2022.02.10 | 11,10 2022.02.10 | В | 1.417 | 1С 10 кВ ТП-417, 1С 10 кВ ТП-418, 1С 10 кВ ТП-419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  | №2 2022-02-10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
9 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 0.38 | 16,00 2022.02.10 | 16,40 2022.02.10 | П | 0.667 | 1С 0,38 кВ ТП-4744 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-14 - ТП-60 | 6 (6.3) | 09,43 2022.02.15 | 15,16 2022.02.15 | П | 5.55 | ТП-58; ТП-62; ТП-21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-95 | 6 (6.3) | 13,05 2022.02.15 | 14,40 2022.02.15 | П | 1.583 | ТП-92, ТП-95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746А | 6 (6.3) | 15,05 2022.02.16 | 19,20 2022.02.16 | П | 4.25 | ТП-4746А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ10кВ ПС "ЧАМЗ", яч.17 - ТП-417 (2) | 10 (10.5) | 00,15 2022.02.17 | 01,00 2022.02.17 | В | 0.75 | 1С 10 кВ ТП-417, 1С 10 кВ ТП-418, 1С 10 кВ ТП-419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  | №3 2022-02-17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-34 | 0.38 | 10,40 2022.02.24 | 16,00 2022.02.24 | П | 5.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел - ТП-212 | 6 (6.3) | 07,05 2022.02.25 | 10,30 2022.02.25 | П | 3.417 | ТП-212; ТП-211; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-76 | 0.38 | 08,58 2022.03.03 | 09,29 2022.03.03 | П | 0.517 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка ф.2 | 6 (6.3) | 12,00 2022.03.04 | 14,35 2022.03.04 | П | 2.583 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка №3 | 6 (6.3) | 14,00 2022.03.09 | 15,40 2022.03.09 | П | 1.667 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 11,15 2022.03.19 | 13,35 2022.03.19 | П | 2.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от ПС Черемшанка №3 | 6 (6.3) | 12,02 2022.03.31 | 13,08 2022.03.31 | П | 1.1 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновская ф.2 | 10 (10.5) | 13,20 2022.04.05 | 21,30 2022.04.05 | П | 8.167 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
22 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2639 | 0.38 | 09,15 2022.04.08 | 11,25 2022.04.08 | П | 2.167 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2326 | 0.38 | 11,30 2022.04.08 | 11,55 2022.04.08 | П | 0.417 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №1 Поселок от ПС Гидроузел | 6 (6.3) | 09,30 2022.04.11 | 10,09 2022.04.11 | П | 0.65 | ТП-211; ТП-212; ТП-213. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
25 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №1 Поселок от ПС Гидроузел | 6 (6.3) | 09,25 2022.04.13 | 11,49 2022.04.13 | П | 2.4 | ТП-211; ТП-212; ТП-213. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
26 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №18 Город от ПС Уфалей | 6 (6.3) | 09,20 2022.04.14 | 15,20 2022.04.14 | П | 6 | ТП-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от Металлист от ПС Уфалей | 6 (6.3) | 09,28 2022.04.18 | 12,10 2022.04.18 | П | 2.7 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
28 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновская №1/8-2 | 10 (10.5) | 09,30 2022.04.20 | 10,10 2022.04.20 | П | 0.667 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
29 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Уфалей ф. 18 Город - ТП-42 | 6 (6.3) | 01,17 2022.04.26 | 02,20 2022.04.26 | В | 1.05 | ТП-40; ТП-67; ТП-50; ТП-14; ТП-42 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  | №4 2022-04-26 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
30 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Черемшанка ПС-2 ф1 - ТП Каркодин | 6 (6.3) | 07,13 2022.04.26 | 08,16 2022.04.26 | В | 1.05 | ТП-Каркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | №5 2022-04-26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
31 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ от №18 Город от ПС Уфалей | 6 (6.3) | 10,05 2022.04.27 | 12,12 2022.04.27 | П | 2.117 | ТП-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
32 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ от ЦРП-6 - ТП-28 | 10 (10.5) | 13,51 2022.04.28 | 14,26 2022.04.28 | П | 0.583 | ТП-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38 кВ от ТП-42 | 0.38 | 13,40 2022.05.05 | 14,50 2022.05.05 | П | 1.167 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ГПП Гидроузел - ТП-212 | 10 (10.5) | 08,00 2022.05.06 | 15,02 2022.05.06 | П | 7.033 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ 0,38 кВ от ТП-42 | 0.38 | 09,21 2022.05.06 | 12,11 2022.05.06 | П | 2.833 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-20 - ТП-11 | 6 (6.3) | 11,10 2022.05.11 | 17,15 2022.05.11 | П | 6.083 | ТП-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
37 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-17 | 6 (6.3) | 13,25 2022.05.12 | 16,11 2022.05.12 | П | 2.767 | ТП-63; ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
38 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Черемшанка ф.1 | 6 (6.3) | 15,34 2022.05.12 | 20,54 2022.05.12 | П | 5.333 | ТП-Каркодин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
39 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел ф.1 Поселок | 6 (6.3) | 10,14 2022.05.16 | 10,42 2022.05.16 | П | 0.467 | ТП-211; ТП-212; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
40 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Черемшанка - ТП-105 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.17 | 15,25 2022.05.17 | П | 5.417 | ТП-105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
41 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС Гидроузел ф.1 Поселок | 6 (6.3) | 13,48 2022.05.18 | 14,40 2022.05.18 | П | 0.867 | ТП-211; ТП-212; ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
42 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 14,45 2022.05.25 | 14,51 2022.05.25 | В | 0.1 | КТП-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №6 от 25.05.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1307 | 6 (6.3) | 08,50 2022.05.31 | 09,10 2022.05.31 | П | 0.333 | ТП-1307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
44 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ 0,38 кВ от ТП-32 | 0.38 | 09,00 2022.06.06 | 11,39 2022.06.06 | П | 2.65 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9 |  | 1
45 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4 | 0.38 | 12,04 2022.06.07 | 12,29 2022.06.07 | В | 0.42 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  | №7 от 07.06.2022г | 3.4.13 | 4.10 | 1
46 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5305 | 6 (6.3) | 12,10 2022.06.07 | 12,35 2022.06.07 | П | 0.417 | ТП-5305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
47 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-60 | 0.38 | 17,10 2022.06.07 | 21,10 2022.06.07 | В | 4 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | №8 от 07.06.2022г | 3.4.12 | 4.13 | 0
48 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1103 | 0.38 | 13,10 2022.06.08 | 13,55 2022.06.08 | П | 0.75 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-1035 | 0.38 | 11,45 2022.06.14 | 12,30 2022.06.14 | П | 0.75 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-1035 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 09,45 2022.06.16 | 16,55 2022.06.16 | П | 7.167 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3.4.9 |  | 1
51 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0.38 | 09,00 2022.06.21 | 10,50 2022.06.21 | П | 1.833 | 1 с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 10,00 2022.06.22 | 13,07 2022.06.22 | В | 3.117 | КТП-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №9 от 22.06.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
53 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-73 | 0.38 | 13,50 2022.06.23 | 14,34 2022.06.23 | П | 0.733 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | 3.4.9 |  | 1
54 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 09,00 2022.06.28 | 11,30 2022.06.28 | В | 2.5 | ТП-36, ТП-122, ТП-361, ТП-864, ТП-865 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №10 от 28.06.2022г | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
55 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-420 | 10 (10.5) | 11,59 2022.07.05 | 16,22 2022.07.05 | П | 4.3833 | ТП-420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1034 | 0.38 | 12,35 2022.07.08 | 16,00 2022.07.08 | П | 3.4166 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
57 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1105 | 0.38 | 14,00 2022.07.11 | 15,15 2022.07.11 | П | 1.25 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2092 | 0.38 | 13,50 2022.07.12 | 14,50 2022.07.12 | П | 1 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
59 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 14,30 2022.07.12 | 15,00 2022.07.12 | В | 0.5 | ТП-36, ТП-122, ТП-361, ТП-864, ТП-865 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 150 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №11 от 12.07.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
60 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 09,30 2022.07.14 | 10,50 2022.07.14 | П | 1.3333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-1105 | 0.38 | 10,00 2022.07.14 | 12,50 2022.07.14 | П | 2.8333 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 10,13 2022.07.14 | 10,33 2022.07.14 | В | 0.33 | ТП-36, ТП-122, ТП-361, ТП-864, ТП-865 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №12 от 14.07.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
63 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-78 | 0.38 | 13,38 2022.07.14 | 17,00 2022.07.14 | П | 3.3666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1104 | 0.38 | 09,30 2022.07.15 | 12,45 2022.07.15 | П | 3.25 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 2С 10кВ ТП-2326 | 10 (10.5) | 01,40 2022.07.20 | 02,00 2022.07.20 | В | 0.33 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 50 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №13 от 20.07.2022г | 3.4.9 | 4.12 | 0
66 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1С 10кВ ТП-2326 | 10 (10.5) | 11,50 2022.07.28 | 12,20 2022.07.28 | В | 0.5 | 1С 10кВ ТП-2326, 1С 10кВ ТП-2327, 2С 10кВ ТП-2328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №14 от 28.07.2022г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
67 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4744 | 10 (10.5) | 09,30 2022.08.08 | 12,00 2022.08.08 | П | 2.5 | ТП-4744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
68 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4746 | 10 (10.5) | 13,30 2022.08.08 | 16,30 2022.08.08 | П | 3 | ТП-4746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
69 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-2328 | 0.38 | 10,00 2022.08.09 | 13,30 2022.08.09 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-4747 | 10 (10.5) | 10,30 2022.08.09 | 13,20 2022.08.09 | П | 2.8333 | ТП-4747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
71 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4852 | 0.38 | 13,00 2022.08.11 | 17,00 2022.08.11 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-13 | 0.38 | 09,40 2022.08.12 | 12,10 2022.08.12 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
73 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0.38 | 10,00 2022.08.12 | 12,00 2022.08.12 | П | 2 | 1с.ш.-0,38кВ ТП-2639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 6 (6.3) | 12,00 2022.08.16 | 13,30 2022.08.16 | П | 1.5 | ТП-5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
75 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-14 | 0.38 | 10,45 2022.08.18 | 17,00 2022.08.18 | П | 6.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
76 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-36 | 10 (10.5) | 11,50 2022.08.18 | 17,00 2022.08.18 | П | 5.1666 | ТП-36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
77 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5310 | 10 (10.5) | 08,00 2022.08.24 | 18,00 2022.08.24 | П | 10 | ТП-5310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 6 (6.3) | 10,10 2022.08.29 | 10,50 2022.08.29 | П | 0.6666 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
79 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-113 | 6 (6.3) | 13,27 2022.08.29 | 18,30 2022.08.29 | П | 5.05 | ТП-113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
80 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 13,27 2022.08.29 | 18,30 2022.08.29 | П | 5.05 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
81 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 11,00 2022.09.02 | 14,49 2022.09.02 | П | 3.8166 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
82 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.07 | 11,50 2022.09.07 | П | 2.8333 | ТП-5306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
83 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-2662 | 10 (10.5) | 03,00 2022.09.09 | 03,35 2022.09.09 | В | 0.5833 | ТП-2662 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №15 от 09.09.2022г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
84 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-1034 | 0.38 | 13,00 2022.09.09 | 17,00 2022.09.09 | П | 4 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
85 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ до ТП-63 | 6 (6.3) | 10,10 2022.09.15 | 14,24 2022.09.15 | П | 4.2333 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
86 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 12,37 2022.09.15 | 12,44 2022.09.15 | В | 0.12 | КТП-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №16 от 15.09.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
87 | ООО "Эффект ТК" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-5310 | 0.38 | 16,25 2022.09.15 | 18,45 2022.09.15 | П | 2.333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ от ТП-36 | 0.38 | 12,40 2022.09.16 | 14,10 2022.09.16 | В | 1.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  | №17 от 16.09.2022г | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
89 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Гидроузел-ТП-212 | 6 (6.3) | 10,44 2022.09.26 | 12,40 2022.09.26 | В | 1.9333 | ТП-212, ТП-211, ТП-213 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  | №18 от 26.09.2022г | 3.4.12 | 4.13 | 0
90 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС 3 - Водовод | 6 (6.3) | 19,15 2022.09.26 | 20,19 2022.09.26 | В | 1.0666 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50 |  | №19 от 26.09.2022г | 3.4.12 | 4.21 | 0
91 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 21,25 2022.09.26 | 23,15 2022.09.26 | В | 1.8333 | ТП-36, ТП-122, ТП-864, ТП-865 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100 |  | №20 от 26.09.2022г | 3.4.12 | 4.21 | 0
92 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-36 | 10 (10.5) | 06,50 2022.09.28 | 09,20 2022.09.28 | В | 2.5 | ТП-36, ТП-122, ТП-864, ТП-865 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №21 от 28.09.2022г | 3.4.9.1, 3.4.12 | 4.21 | 0
93 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП 93 - ТП 95 | 6 (6.3) | 10,28 2022.09.29 | 11,38 2022.09.29 | П | 1.1666 | ТП-92, ТП-95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПЭ Уфалей-Маук | 6 (6.3) | 11,28 2022.10.02 | 16,28 2022.10.02 | П | 5 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
95 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВПоселок от ПС Гидроузел | 10 (10.5) | 06,40 2022.10.03 | 11,40 2022.10.03 | П | 5 | ТП-212, ТП-214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
96 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10.5) | 09,15 2022.10.04 | 17,05 2022.10.04 | П | 7.833 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
97 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-69 | 0.38 | 10,24 2022.10.06 | 16,28 2022.10.06 | П | 6.067 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
98 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КЛ-0,38кВот ТП-1034 | 0.38 | 12,00 2022.10.07 | 12,55 2022.10.07 | П | 0.9166 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот КТП-30 | 0.38 | 09,45 2022.10.10 | 14,18 2022.10.10 | П | 4.55 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
100 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-6кВ до ТП-63 | 6 (6.3) | 11,25 2022.10.10 | 14,11 2022.10.10 | П | 2.7667 | ТП-63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
101 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 6 (6.3) | 11,30 2022.10.17 | 16,15 2022.10.17 | П | 4.75 | ТП-206, ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
102 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10.5) | 09,40 2022.10.20 | 14,30 2022.10.20 | П | 4.8333 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
103 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-28 | 0.38 | 10,00 2022.10.25 | 11,00 2022.10.25 | П | 1 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-212 | 10 (10.5) | 16,39 2022.10.26 | 18,10 2022.10.26 | П | 1.5166 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
105 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-21 | 0.38 | 10,03 2022.10.27 | 20,36 2022.10.27 | П | 10.55 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
106 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-206 | 0.38 | 10,35 2022.10.28 | 11,15 2022.10.28 | П | 0.6666 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
107 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0,38кВот ТП-28 | 0.38 | 10,02 2022.11.07 | 13,03 2022.11.07 | П | 3.0167 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "Эффект ТК" | ТП | КТП-62 | 10 (10.5) | 10,38 2022.11.11 | 13,05 2022.11.11 | П | 2.45 | КТП-62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ГПП Гидроузел - ТП-212 | 10 (10.5) | 06,15 2022.11.12 | 10,44 2022.11.12 | П | 4.4833 | ТП-212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "Эффект ТК" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 2639 - ТП 2640 К-1 | 10 (10.5) | 06,30 2022.11.14 | 06,45 2022.11.14 | В | 0.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-2639, ТП-2640 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №22 от 14.11.2022г | 3.4.14 | 4.12 | 1
111 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-Силач | 6 (6.3) | 13,07 2022.11.14 | 13,45 2022.11.14 | В | 0.6333 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-Силач, КТП-220 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №23 от 14.11.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
112 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-5306 | 0.38 | 09,00 2022.11.17 | 09,30 2022.11.17 | П | 0.5 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
113 | ООО "Эффект ТК" | ПС | ПС Холодильник | 6 (6.3) | 09,00 2022.11.24 | 10,00 2022.11.24 | П | 1 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
114 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-417 | 10 (10.5) | 09,30 2022.11.25 | 10,15 2022.11.25 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 200 | ООО "Энерготехсервис" | №24 от 25.11.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
115 | ООО "Эффект ТК" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС Сосновая | 10 (10.5) | 17,35 2022.12.03 | 22,35 2022.12.03 | П | 5 | КТП-100, ТП-36, ТП-34, ТП-62, КТП-64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
116 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-34 | 0.38 | 17,35 2022.12.03 | 22,35 2022.12.03 | П | 5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
117 | ООО "Эффект ТК" | ПС | ПС-Холодильник | 6 (6.3) | 14,00 2022.12.05 | 14,40 2022.12.05 | П | 0.6666 | ПС- 6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
118 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 09,30 2022.12.06 | 16,06 2022.12.06 | П | 6.6 | ТП-63, ТП-113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
119 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-58 | 0.38 | 10,19 2022.12.06 | 11,09 2022.12.06 | П | 0.8333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
120 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-20 | 0.38 | 10,00 2022.12.12 | 14,00 2022.12.12 | П | 4 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
121 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-28 | 0.38 | 12,15 2022.12.19 | 15,05 2022.12.19 | П | 2.8333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
122 | ООО "Эффект ТК" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-78 | 0.38 | 11,00 2022.12.27 | 12,30 2022.12.27 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь