## 1 квартал 2021
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28 (ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | РП-110 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2092 | 10/6 | 1260 | 1260 | 100 | 0
26 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
27 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2640 | 10/0,4 | 2520 | 2520 | 100 | 0
29 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 |  | 0 | 100 | 0
30 | ТП-2671 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2670 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
32 | ТП-2662 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
33 | ТП-4413 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
34 | ТП-5305 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
35 | ТП-5306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
36 | ТП-5310 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
37 | Реклоузер, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | 6 |  | 0 | 100 | 0
38 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
39 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
40 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
42 | РП-555 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
43 | РП-129 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
44 | ТП-2438 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
45 | ТП-1306 | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2101 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
47 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
48 | ТП-417 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
49 | ТП-418 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
50 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
52 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-2594 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
55 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-1035 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
57 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
59 | КТП-4746А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
60 | ТП-419 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
62 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
64 | РП-1 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
65 | РП-3 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 100 | 49.84
66 | РП-4 | 6/0,4 | 1260 | 120 | 100 | 1014.6
67 | РП-5 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
68 | РП-8 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
69 | ТП-1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
70 | ТП-2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
71 | ТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
72 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1650 | 1650 | 100 | 0
73 | ТП-3-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
74 | ТП-3-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
75 | ТП-4 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
76 | ТП-5 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | ТП-6 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
78 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
79 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
80 | ТП-8А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
81 | ТП-9 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
82 | ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
83 | ТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
84 | ТП-12 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
85 | ТП-13 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
86 | ТП-14 | 6/0,4 | 800 | 400 | 100 | 356
87 | ТП-16 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
88 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
89 | ТП-18 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
90 | ТП-19 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
91 | ТП-20 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
92 | ТП-21 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
93 | ТП-22 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
94 | ТП-24 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
95 | ТП-26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
96 | ТП-30 | 6/0,4 | 650 | 650 | 100 | 0
97 | ТП-30А | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
98 | ТП-31 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
99 | ТП-33 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
100 | ТП-44 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
101 | ТП-45 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
102 | ТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
103 | ТП-48 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
104 | ТП-52 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
105 | ТП-53 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
106 | ТП-54 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
107 | ТП-56 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
108 | ТП-57 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
109 | ТП-58 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
110 | ТП-59 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
111 | ТП-60 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
112 | ТП-61 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
113 | ТП-63 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
114 | ТП-64 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
115 | ТП-66 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
116 | ТП-67 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
117 | ТП-68 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
118 | ТП-69 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
119 | ТП-70 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
120 | ТП-71 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
121 | ТП-74 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
122 | ТП-75 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
123 | ТП-78 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
124 | ТП-81 | 6/0,4 | 1120 | 1120 | 100 | 0
125 | ТП-82 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
126 | ТП-83 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
127 | ТП-84 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
128 | ТП-85 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
129 | ТП-86 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
130 | ТП-87 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
131 | КТП-23 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
132 | КТП-27 | 6/0,4 | 40 | 40 | 100 | 0
133 | КТП-28 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
134 | КТП-29 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
135 | КТП-30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
136 | КТП-34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
137 | КТП-37 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
138 | КТП-39 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
139 | КТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
140 | КТП-62 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
141 | КТП-72 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
142 | КТП-76 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
143 | КТП-96 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
144 | КТПН-25 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
145 | КТПН-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
146 | КТПН-65 | 6/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
147 | КТПН-80 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
148 | КТП-75А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0

## 2 квартал 2021
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28 (ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | РП-110 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2092 | 10/6 | 1260 | 1260 | 100 | 0
26 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
27 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2640 | 10/0,4 | 2520 | 2520 | 100 | 0
29 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 |  | 0 | 100 | 0
30 | ТП-2671 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2670 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
32 | ТП-2662 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
33 | ТП-4413 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
34 | ТП-5305 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
35 | ТП-5306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
36 | ТП-5310 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
37 | Реклоузер, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | 6 |  | 0 | 100 | 0
38 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
39 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
40 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
42 | РП-555 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
43 | РП-129 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
44 | ТП-2438 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
45 | ТП-1306 | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2101 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
47 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
48 | ТП-417 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
49 | ТП-418 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
50 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
52 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-2594 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
55 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-1035 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
57 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
59 | КТП-4746А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
60 | ТП-419 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
62 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
64 | РП-1 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
65 | РП-3 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 100 | 49.84
66 | РП-4 | 6/0,4 | 1260 | 120 | 100 | 1014.6
67 | РП-5 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
68 | РП-8 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
69 | ТП-1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
70 | ТП-2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
71 | ТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
72 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1650 | 1650 | 100 | 0
73 | ТП-3-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
74 | ТП-3-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
75 | ТП-4 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
76 | ТП-5 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | ТП-6 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
78 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
79 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
80 | ТП-8А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
81 | ТП-9 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
82 | ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
83 | ТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
84 | ТП-12 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
85 | ТП-13 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
86 | ТП-14 | 6/0,4 | 800 | 400 | 100 | 356
87 | ТП-16 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
88 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
89 | ТП-18 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
90 | ТП-19 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
91 | ТП-20 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
92 | ТП-21 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
93 | ТП-22 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
94 | ТП-24 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
95 | ТП-26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
96 | ТП-30 | 6/0,4 | 650 | 650 | 100 | 0
97 | ТП-30А | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
98 | ТП-31 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
99 | ТП-33 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
100 | ТП-44 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
101 | ТП-45 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
102 | ТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
103 | ТП-48 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
104 | ТП-52 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
105 | ТП-53 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
106 | ТП-54 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
107 | ТП-56 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
108 | ТП-57 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
109 | ТП-58 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
110 | ТП-59 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
111 | ТП-60 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
112 | ТП-61 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
113 | ТП-63 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
114 | ТП-64 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
115 | ТП-66 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
116 | ТП-67 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
117 | ТП-68 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
118 | ТП-69 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
119 | ТП-70 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
120 | ТП-71 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
121 | ТП-74 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
122 | ТП-75 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
123 | ТП-78 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
124 | ТП-81 | 6/0,4 | 1120 | 1120 | 100 | 0
125 | ТП-82 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
126 | ТП-83 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
127 | ТП-84 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
128 | ТП-85 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
129 | ТП-86 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
130 | ТП-87 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
131 | КТП-23 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
132 | КТП-27 | 6/0,4 | 40 | 40 | 100 | 0
133 | КТП-28 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
134 | КТП-29 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
135 | КТП-30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
136 | КТП-34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
137 | КТП-37 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
138 | КТП-39 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
139 | КТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
140 | КТП-62 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
141 | КТП-72 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
142 | КТП-76 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
143 | КТП-96 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
144 | КТПН-25 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
145 | КТПН-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
146 | КТПН-65 | 6/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
147 | КТПН-80 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
148 | КТП-75А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0

## 3 квартал 2021
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28 (ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | РП-110 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2092 | 10/6 | 1260 | 1260 | 100 | 0
26 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
27 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2640 | 10/0,4 | 2520 | 2520 | 100 | 0
29 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 |  | 0 | 100 | 0
30 | ТП-2671 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2670 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
32 | ТП-2662 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
33 | ТП-4413 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
34 | ТП-5305 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
35 | ТП-5306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
36 | ТП-5310 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
37 | Реклоузер, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | 6 |  | 0 | 100 | 0
38 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
39 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
40 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
42 | РП-555 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
43 | РП-129 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
44 | ТП-2438 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
45 | ТП-1306 | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2101 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
47 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
48 | ТП-417 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
49 | ТП-418 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
50 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
52 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-2594 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
55 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-1035 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
57 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
59 | КТП-4746А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
60 | ТП-419 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
62 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
64 | РП-1 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
65 | РП-3 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 100 | 49.84
66 | РП-4 | 6/0,4 | 1260 | 120 | 100 | 1014.6
67 | РП-5 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
68 | РП-8 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
69 | ТП-1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
70 | ТП-2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
71 | ТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
72 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1650 | 1650 | 100 | 0
73 | ТП-3-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
74 | ТП-3-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
75 | ТП-4 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
76 | ТП-5 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | ТП-6 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
78 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
79 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
80 | ТП-8А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
81 | ТП-9 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
82 | ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
83 | ТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
84 | ТП-12 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
85 | ТП-13 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
86 | ТП-14 | 6/0,4 | 800 | 400 | 100 | 356
87 | ТП-16 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
88 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
89 | ТП-18 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
90 | ТП-19 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
91 | ТП-20 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
92 | ТП-21 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
93 | ТП-22 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
94 | ТП-24 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
95 | ТП-26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
96 | ТП-30 | 6/0,4 | 650 | 650 | 100 | 0
97 | ТП-30А | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
98 | ТП-31 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
99 | ТП-33 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
100 | ТП-44 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
101 | ТП-45 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
102 | ТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
103 | ТП-48 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
104 | ТП-52 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
105 | ТП-53 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
106 | ТП-54 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
107 | ТП-56 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
108 | ТП-57 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
109 | ТП-58 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
110 | ТП-59 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
111 | ТП-60 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
112 | ТП-61 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
113 | ТП-63 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
114 | ТП-64 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
115 | ТП-66 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
116 | ТП-67 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
117 | ТП-68 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
118 | ТП-69 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
119 | ТП-70 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
120 | ТП-71 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
121 | ТП-74 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
122 | ТП-75 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
123 | ТП-78 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
124 | ТП-81 | 6/0,4 | 1120 | 1120 | 100 | 0
125 | ТП-82 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
126 | ТП-83 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
127 | ТП-84 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
128 | ТП-85 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
129 | ТП-86 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
130 | ТП-87 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
131 | КТП-23 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
132 | КТП-27 | 6/0,4 | 40 | 40 | 100 | 0
133 | КТП-28 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
134 | КТП-29 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
135 | КТП-30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
136 | КТП-34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
137 | КТП-37 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
138 | КТП-39 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
139 | КТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
140 | КТП-62 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
141 | КТП-72 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
142 | КТП-76 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
143 | КТП-96 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
144 | КТПН-25 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
145 | КТПН-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
146 | КТПН-65 | 6/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
147 | КТПН-80 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
148 | КТП-75А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0

## 4 квартал 2021
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28 (ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | РП-110 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
25 | ТП-2092 | 10/6 | 1260 | 1260 | 100 | 0
26 | ТП-1321 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
27 | ТП-2639 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2640 | 10/0,4 | 2520 | 2520 | 100 | 0
29 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 |  | 0 | 100 | 0
30 | ТП-2671 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2670 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
32 | ТП-2662 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
33 | ТП-4413 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
34 | ТП-5305 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
35 | ТП-5306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
36 | ТП-5310 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
37 | Реклоузер, ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ | 6 |  | 0 | 100 | 0
38 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
39 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
40 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
42 | РП-555 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
43 | РП-129 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
44 | ТП-2438 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
45 | ТП-1306 | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2101 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
47 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
48 | ТП-417 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
49 | ТП-418 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
50 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
52 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-2594 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
55 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-1035 | 10/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
57 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
59 | КТП-4746А | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
60 | ТП-419 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
62 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
64 | РП-1 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
65 | РП-3 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 100 | 49.84
66 | РП-4 | 6/0,4 | 1260 | 120 | 100 | 1014.6
67 | РП-5 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
68 | РП-8 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
69 | ТП-1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
70 | ТП-2 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
71 | ТП-3 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
72 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1650 | 1650 | 100 | 0
73 | ТП-3-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
74 | ТП-3-8 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
75 | ТП-4 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
76 | ТП-5 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | ТП-6 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
78 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
79 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
80 | ТП-8А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
81 | ТП-9 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
82 | ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
83 | ТП-11 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
84 | ТП-12 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
85 | ТП-13 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
86 | ТП-14 | 6/0,4 | 800 | 400 | 100 | 356
87 | ТП-16 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
88 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
89 | ТП-18 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
90 | ТП-19 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
91 | ТП-20 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
92 | ТП-21 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
93 | ТП-22 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
94 | ТП-24 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
95 | ТП-26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
96 | ТП-30 | 6/0,4 | 650 | 650 | 100 | 0
97 | ТП-30А | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
98 | ТП-31 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
99 | ТП-33 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
100 | ТП-44 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
101 | ТП-45 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
102 | ТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
103 | ТП-48 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
104 | ТП-52 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
105 | ТП-53 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
106 | ТП-54 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
107 | ТП-56 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
108 | ТП-57 | 6/0,4 | 960 | 960 | 100 | 0
109 | ТП-58 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
110 | ТП-59 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
111 | ТП-60 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
112 | ТП-61 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
113 | ТП-63 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
114 | ТП-64 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
115 | ТП-66 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
116 | ТП-67 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
117 | ТП-68 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
118 | ТП-69 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
119 | ТП-70 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
120 | ТП-71 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
121 | ТП-74 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
122 | ТП-75 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
123 | ТП-78 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
124 | ТП-81 | 6/0,4 | 1120 | 1120 | 100 | 0
125 | ТП-82 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
126 | ТП-83 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
127 | ТП-84 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
128 | ТП-85 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
129 | ТП-86 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
130 | ТП-87 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
131 | КТП-23 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
132 | КТП-27 | 6/0,4 | 40 | 40 | 100 | 0
133 | КТП-28 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
134 | КТП-29 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
135 | КТП-30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
136 | КТП-34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
137 | КТП-37 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
138 | КТП-39 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
139 | КТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
140 | КТП-62 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
141 | КТП-72 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
142 | КТП-76 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
143 | КТП-96 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
144 | КТПН-25 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
145 | КТПН-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
146 | КТПН-65 | 6/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
147 | КТПН-80 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
148 | КТП-75А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0