## 1 квартал 2014г
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | РП-1 | 6/0,4 | 1260 | 1134 | 90 | 112.14
2 | РП-3 | 6/0,4 | 1260 | 1204 | 95 | 49.84
3 | РП-4 | 6/0,4 | 1260 | 120 | 78 | 1014.6
4 | РП-5 | 6/0,4 | 1260 | 1096.2 | 87 | 145.782
5 | РП-8 | 6/0,4 | 1260 | 1134 | 90 | 112.14
6 | ТП-1 | 6/0,4 | 630 | 535.5 | 85 | 84.105
7 | ТП-2 | 6/0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
9 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1650 | 1518 | 92 | 117.48
10 | ТП-3-7 | 6/0,4 | 250 | 175 | 70 | 66.75
11 | ТП-3-8 | 6/0,4 | 400 | 300 | 75 | 89
12 | ТП-4 | 6/0,4 | 180 | 171 | 95 | 8.01
13 | ТП-5 | 6/0,4 | 400 | 280 | 70 | 106.8
14 | ТП-6 | 6/0,4 | 320 | 272 | 85 | 42.72
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
16 | ТП-8 | 6/0,4 | 630 | 409.5 | 65 | 196.245
17 | ТП-8А | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-9 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
19 | ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 208 | 65 | 99.68
20 | ТП-11 | 6/0,4 | 400 | 380 | 95 | 17.8
21 | ТП-12 | 6/0,4 | 180 | 180 | 100 | 0
22 | ТП-13 | 6/0,4 | 1030 | 535.6 | 52 | 440.016
23 | ТП-14 | 6/0,4 | 800 | 400 | 100 | 356
24 | ТП-16 | 6/0,4 | 320 | 192 | 60 | 113.92
25 | ТП-17 | 6/0,4 | 400 | 264 | 66 | 121.04
26 | ТП-18 | 6/0,4 | 320 | 160 | 50 | 142.4
27 | ТП-19 | 6/0,4 | 320 | 166.4 | 52 | 136.704
28 | ТП-20 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
29 | ТП-21 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
30 | ТП-22 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
31 | ТП-24 | 6/0,4 | 320 | 224 | 70 | 85.44
32 | ТП-26 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
33 | ТП-30 | 6/0,4 | 650 | 650 | 100 | 0
34 | ТП-30А | 6/0,4 | 800 | 400 | 50 | 356
35 | ТП-31 | 6/0,4 | 630 | 365.4 | 58 | 235.494
36 | ТП-33 | 6/0,4 | 400 | 328 | 82 | 64.08
37 | ТП-44 | 6/0,4 | 560 | 476 | 85 | 74.76
38 | ТП-45 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
39 | ТП-46 | 6/0,4 | 400 | 320 | 80 | 71.2
40 | ТП-48 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
41 | ТП-52 | 6/0,4 | 400 | 396 | 99 | 3.56
42 | ТП-53 | 6/0,4 | 630 | 567 | 90 | 56.07
43 | ТП-54 | 6/0,4 | 1000 | 750 | 75 | 222.5
44 | ТП-56 | 6/0,4 | 960 | 672 | 70 | 256.32
45 | ТП-57 | 6/0,4 | 960 | 672 | 70 | 256.32
46 | ТП-58 | 6/0,4 | 1260 | 1020.6 | 81 | 213.066
47 | ТП-59 | 6/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
48 | ТП-60 | 6/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
49 | ТП-61 | 6/0,4 | 1260 | 995.4 | 79 | 235.494
50 | ТП-63 | 6/0,4 | 1260 | 1134 | 90 | 112.14
51 | ТП-64 | 6/0,4 | 800 | 560 | 70 | 213.6
52 | ТП-66 | 6/0,4 | 1030 | 721 | 70 | 275.01
53 | ТП-67 | 6/0,4 | 1260 | 882 | 70 | 336.42
54 | ТП-68 | 6/0,4 | 1260 | 1234.8 | 98 | 22.428
55 | ТП-69 | 6/0,4 | 1030 | 721 | 70 | 275.01
56 | ТП-70 | 6/0,4 | 800 | 720 | 90 | 71.2
57 | ТП-71 | 6/0,4 | 1260 | 781.2 | 62 | 426.132
58 | ТП-74 | 6/0,4 | 1260 | 1033.2 | 82 | 201.852
59 | ТП-75 | 6/0,4 | 1260 | 504 | 40 | 672.84
60 | ТП-78 | 6/0,4 | 1030 | 597.4 | 58 | 385.014
61 | ТП-81 | 6/0,4 | 1120 | 268.8 | 24 | 757.568
62 | ТП-82 | 6/0,4 | 800 | 680 | 85 | 106.8
63 | ТП-83 | 6/0,4 | 1260 | 466.2 | 37 | 706.482
64 | ТП-84 | 6/0,4 | 1260 | 1008 | 80 | 224.28
65 | ТП-85 | 6/0,4 | 1030 | 1030 | 100 | 0
66 | ТП-86 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
67 | ТП-87 | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
68 | КТП-23 | 6/0,4 | 320 | 192 | 60 | 113.92
69 | КТП-27 | 6/0,4 | 40 | 26.4 | 66 | 12.104
70 | КТП-28 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
71 | КТП-29 | 6/0,4 | 160 | 112 | 70 | 42.72
72 | КТП-30 | 6/0,4 | 400 | 272 | 68 | 113.92
73 | КТП-34 | 6/0,4 | 400 | 264 | 66 | 121.04
74 | КТП-37 | 6/0,4 | 630 | 611.1 | 97 | 16.821
75 | КТП-39 | 6/0,4 | 630 | 466.2 | 74 | 145.782
76 | КТП-46 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
77 | КТП-62 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
78 | КТП-72 | 6/0,4 | 630 | 378 | 60 | 224.28
79 | КТП-76 | 6/0,4 | 400 | 264 | 66 | 121.04
80 | КТП-96 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
81 | КТПН-25 | 6/0,4 | 400 | 280 | 70 | 106.8
82 | КТПН-42 | 6/0,4 | 400 | 272 | 68 | 113.92
83 | КТПН-65 | 6/0,4 | 63 | 41.58 | 66 | 19.0638
84 | КТПН-80 | 6/0,4 | 100 | 97 | 97 | 2.67
85 | КТП-75А | 6/0,4 | 320 | 236.8 | 74 | 74.048