## 1 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28(ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | КТП-161 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
25 | КТП-62 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | КТП-64 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
27 | РП-110 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2092 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
29 | ТП-1321 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
30 | ТП-2639 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2640 | 10/0,4 | 4х630 | 2520 | 100 | 0
32 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 | нет | 0 | 100 | 0
33 | ТП-2671 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
34 | ТП-2670 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
35 | ТП-2662 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
36 | ТП-4413 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
37 | ТП-5305 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
38 | ТП-5306 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
39 | ТП-5310 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
40 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
42 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
43 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
44 | РП-555 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
45 | РП-129 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2438 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
47 | ТП-1306 | 6/0,4 | 4х1000 | 4000 | 100 | 0
48 | КТП-2101 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
49 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 720 | 100 | 0
50 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
52 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-417 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-418 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
55 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
57 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
59 | ТП-2594 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
60 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-1035 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
62 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
64 | КТП-4746А | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
65 | ТП-419 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
66 | ТП-4854 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
67 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х1000 1х630 | 1630 | 100 | 0
68 | ТП-1103 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
69 | ТП-1307 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
70 | КТП-137 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100 | 0
71 | БКТП-4855 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0

## 2 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28(ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | КТП-161 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
25 | КТП-62 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | КТП-64 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
27 | РП-110 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2092 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
29 | ТП-1321 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
30 | ТП-2639 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2640 | 10/0,4 | 4х630 | 2520 | 100 | 0
32 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 | нет | 0 | 100 | 0
33 | ТП-2671 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
34 | ТП-2670 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
35 | ТП-2662 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
36 | ТП-4413 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
37 | ТП-5305 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
38 | ТП-5306 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
39 | ТП-5310 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
40 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
42 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
43 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
44 | РП-555 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
45 | РП-129 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2438 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
47 | ТП-1306 | 6/0,4 | 4х1000 | 4000 | 100 | 0
48 | КТП-2101 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
49 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 720 | 100 | 0
50 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
52 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-417 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-418 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
55 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
57 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
59 | ТП-2594 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
60 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-1035 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
62 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
64 | КТП-4746А | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
65 | ТП-419 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
66 | ТП-4854 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
67 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х1000 1х630 | 1630 | 100 | 0
68 | ТП-1103 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
69 | ТП-1307 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
70 | КТП-137 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100 | 0
71 | БКТП-4855 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0

## 3 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
2 | ТП-69 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
3 | ТП-12 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
4 | ТП-212 | 6/0,4 | 560 | 560 | 100 | 0
5 | ТП-60 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
6 | КТП-Кордон | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
7 | ТП-113 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
8 | ТП-3 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
9 | ТП-4 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
10 | ТП-206 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
11 | ТП-207 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
12 | ТП-208 | 10/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
13 | ТП-36 | 10/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
14 | КТП-30 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
15 | ТП-7 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
16 | ТП-5 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
17 | ТП-105 | 6/0,4 | 320 | 320 | 100 | 0
18 | ТП-28(ТП-27 только РУ-0,4кВ) | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
19 | КТП-42 | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
20 | ТП-63 | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП-20 Коркодин | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
22 | ТП-Силач | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
23 | ТП-57 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
24 | КТП-161 | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
25 | КТП-62 | 10/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
26 | КТП-64 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 100 | 0
27 | РП-110 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
28 | ТП-2092 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
29 | ТП-1321 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
30 | ТП-2639 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
31 | ТП-2640 | 10/0,4 | 4х630 | 2520 | 100 | 0
32 | РУ-6 кВ ПС "Холодильник", | 6 | нет | 0 | 100 | 0
33 | ТП-2671 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
34 | ТП-2670 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
35 | ТП-2662 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
36 | ТП-4413 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
37 | ТП-5305 | 6/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
38 | ТП-5306 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
39 | ТП-5310 | 6/0,4 | 1х400 | 400 | 100 | 0
40 | ТП-4744 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
41 | ТП-4746 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
42 | ТП-4747 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
43 | ТП-4748 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
44 | РП-555 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
45 | РП-129 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
46 | ТП-2438 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
47 | ТП-1306 | 6/0,4 | 4х1000 | 4000 | 100 | 0
48 | КТП-2101 | 6/0,4 | 2х400 | 800 | 100 | 0
49 | ТП-ООО Сосновское ПРСД | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 720 | 100 | 0
50 | ТП-2327 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
51 | ТП-2328 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
52 | ТП-2326 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
53 | ТП-417 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
54 | ТП-418 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
55 | ТП-4850 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
56 | ТП-4851 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
57 | КТПБ-4852 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
58 | ТП-4853 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
59 | ТП-2594 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
60 | ТП-1034 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
61 | ТП-1035 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
62 | ТП-1105 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
63 | ТП-1104 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
64 | КТП-4746А | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 100 | 0
65 | ТП-419 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
66 | ТП-4854 | 10/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
67 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х1000 1х630 | 1630 | 100 | 0
68 | ТП-1103 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0
69 | ТП-1307 | 6/0,4 | 2х630 | 1260 | 100 | 0
70 | КТП-137 | 6/0,4 | 1х160 | 160 | 100 | 0
71 | БКТП-4855 | 10/0,4 | 2х1000 | 2000 | 100 | 0