## 2018
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Эффект ТК"
ЯНВАРЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 05.01.2018г | Плановый ремонт ВРУ-0,4кВ стр.8, стр.9 от ТП-4746 РУ-0,4кВ гр.4, гр.5 | 2018-01-05
февраль 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-02-02 | Плановое испытание ВКЛ-10кВ ТП-4748 - КТПН-49"В" микрорайон | 2018-02-02
2 | 2018-02-05 | Подключение КТПН-49"В" к ВКЛ-10кВ от яч.3 РУ-10кВ ТП-4748 | 2018-02-05
3 | 2018-02-13 | Плановая замена приборов учета в РУ-0,4кВ РП-110 | 2018-02-13
МАРТ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-03-01 | Доливка трансформаторного масла в ТМ-3 ТП-2640 | 2018-03-01
2 | 2018-03-05 | Опломбировка трансформаторов тока в РУ-10кВ РП-110 | 2018-03-05
3 | 2018-03-07 | Замена ВН-10кВ в РУ-10кВ ТП-2640 в сторону ТМ-3 | 2018-03-07
4 | 2018-03-27 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ пр. Победы,ж/д 31 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.2, гр.8 | 2018-03-27
АПРЕЛЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-04-10 | Поверка трансформаторов тока ф.26 и ф.27 и трансформаторов напряжения в ЗРУ-6кВ ПС " Холодильник" | 2018-04-10
2 | 2018-04-10 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ пр. Победы,ж/д 33 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.3, гр.4 | 2018-04-10
МАЙ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-05-04 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-10кВ ТП-2640-ТП-2641 | 2018-05-04
2 | 2018-05-08 | Замена трансформрторов тока яч.27 ЗРУ-6кВ ПС "Холодильник" - ООО "Шторм" | 2018-05-08
3 | 2018-05-23 | Опломбировка трансформаторов тока в ЗРУ-6кВкВ яч.27 ПС"Холодильник" - ООО "Шторм" | 2018-05-23
4 | 2018-05-27 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ котельной ул.А.Шмакова,28а от РУ-0,4кВ РП-129 | 2018-05-27
5 | 2018-05-28 | Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ ТП-4748-КТП-1 | 2018-05-28
ИЮНЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-06-08 | Ремонтно-восстановительные работы ВКЛ-10кВ ТП-632-ТП-634 | 2018-06-08
2 | 2018-06-28 | Плановые работы ВРУ -0,4кВ ул. Краснопольская площадка, д.29А от РУ-0,4кВ РП-129 | 2018-06-28
ИЮЛЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-07-04 | Установка прибора вводного учета в РУ-0,4кВ ТП- "Старый город" | 2018-07-04
2 | 2018-07-06 | Поверка трансформаторов тока, замена приборов учета яч.30 ЗРУ-6кВ ПС"Холодильник" | 2018-07-06
3 | 2018-07-20 | Подключение 2КЛ-0,4кВ ул.Мусы Джалиля,ж/д № 5 от РУ-0,4кВ ТП-4748 | 2018-07-20
АВГУСТ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-08-02 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ ООО "ЮниКредитбанк",пр. Победы,ж/д 31 от ТП-2640 РУ-0,4кВ гр.3 | 2018-08-02
2 | 2018-08-09 | Плановые работы на ВКЛ-10кВ ТП-4748 - КТП-"49 мкр-н" | 2018-08-09
3 | 2018-08-16 | Подключение 2КЛ-0,4кВ котельной в РУ-0,4кВ РП-129 | 2018-08-16
4 | 2018-08-17 | Плановые работы в ВРУ-0,4кВ котельной от 2 с.ш. гр.8 РУ-0,4кВ РП-129 | 2018-08-17
5 | 2018-08-20 | Установка РПС-250А и подключение КЛ-0,4кВ на гр.2 в РУ-0,4кВ ТП-634 | 2018-08-20
6 | 2018-08-22 | Плановое испытание КЛ-10кВ 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2640 - ТП-2641 | 2018-08-22
7 | 2018-08-22 | Плановое испытание КЛ-0,4кВ 2 с.ш. гр.8 РУ-0,4кВ РП-129 - ул. А.Шмакова,28а (котельная) | 2018-08-22
8 | 2018-08-29 | Плановое испытание КЛ-10кВ ТП-4746-4744 | 2018-08-29
СЕНТЯБРЬ 2017 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-09-03 | Замена вводного учета в РУ-0,4кВ КТП-250 - мик-н 49 | 2018-09-03
2 | 2018-09-04 | Планово-предупредительные работы в РУ-6/0,4кВ КТП- "Царь упаковка" | 2018-09-04
3 | 2018-09-05 | Плановая ревизия привода на яч.12 РУ-10кВ РП-110 | 2018-09-05
ОКТЯБРЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2018-10-01 | Монтаж новой ячейки КСО яч.15 1 с.ш. РУ-10кВ РП-129 | 2018-10-01
2 | 2018-10-03 | Монтаж новой ячейки КСО яч.16 2 с.ш. РУ-10кВ РП-129 | 2018-10-03
3 | 2018-10-11 | Монтаж концевой муфты новой КЛ-10кВ яч.15, яч.16 РУ-10кВ РП-129 | 2018-10-11
4 | 2018-10-12 | Ремонтно-восстановительные работы КЛ-0,4кВ ТП-250-ул. Д.Неаполитанова, ж/д 10 | 2018-10-12
5 | 2018-10-14 | Плановые работы в РУ-10кВ яч.15, яч.16 РП-129 | 2018-10-14
6 | 2018-10-30 | Ремонтно-восстановительные работы РУ-0,4кВ ТП-2639 жД 40 лет Победы 35А | 2018-10-30
НОЯБРЬ 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 03.11.2018г | Монтаж и подключение ВКЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-4748 гр.10 | 03.11.2018г
2 | 06.11.2018г | Замена вводного прибора учета в РУ-0,4кВ ТП-1306 яч.Т-4 | 06.11.2018г
3 | 07.11.2018г | Замена РПС в РУ-0,4кВ ТП-2639 гр.10 | 07.11.2018г
Декабрь 2018 год
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 18.12.2018г | Ремонтно-восстановительные работы потребителем в ВРУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-129 | 18.12.2018г